O b e c n í ú ř a d H a m r y

**🖂 Hamry č. p. 121 🕿 Číslo telefonu: 469319110**

 **539 01 Hlinsko E-mail: obec@hamry.cz**

***INFORMACE A POSTUP***

***pro občany k zahájení provozu kanalizace***

 **Před napojením objektů na splaškovou kanalizaci musí být splněno:**

**1. Vydán územní souhlas stavebním úřadem pro soukromou část kanalizační přípojky (od revizní šachtičky po nemovitost) – lze zajistit na OÚ v obci Hamry**

**2. Uzavření smlouvy o vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace – uzavření smlouvy na OÚ v obci Hamry.**

**UPOZORŇUJEME**

**BEZ UZAVŘENÉ SMLOUVY NELZE napojit nemovitost na splaškovou kanalizaci a vypouštět splaškové vody. V případě zjištění neoprávněného vypouštění splaškových vod bude toto provozovatelem s majiteli nemovitostí řešeno náhradou škody a finanční sankcí dle platných právních předpisů ČR.**

**Do splaškové kanalizace NESMÍ být vypouštěny žádné balastní vody, jako jsou například dešťové vody. Vypouštění dešťových a dalších balastních vod bude průběžně kontrolováno pomocí monitorovacích zařízení, kterými jsou vybaveny čerpací stanice a fyzickou kontrolou jednotlivých úseků a revizních šachtiček. V případě zjištění většího množství balastních vod ve splaškové kanalizaci, bude provedena kontrola pomocí technických zařízení a náklady budou vymáhány na těch vlastnících nemovitostí, kde bude vypouštění balastních vod zjištěno, vymáhána výše způsobené škody a uložena finanční sankce za neoprávněné vypouštění balastních vod.**

**Přes provozovatele je možné za výhodné ceny zakoupit vodoměry pro měření vody na soukromých zdrojích vody.**

 Petr Stejskal

 starosta obce